[image: image1.png]Poccuiicknin paspaboTumnk n nponsBoauteb
CTpouTenbcTBo 3HeproobbekTos 6 (10, 20), 35, 110 kB
N CUCTEeM OCBeELLLeHMs, MPOMbILLIeHHOe 3nekTpocHabxeHune 0,4 kB

000 «TCH-3aneKkTpo»

dakTnueckunin / NoUToBbIV aApec:
603108, Poccus, r. HuxHuin Hosropog,
Y/1. DNeKTpoBo3Has, 4. 7 «A»

Ten./dakc: +7 (831) 275-888-9
E-mail: office@tcn-nn.ru
www.tcn-nn.ru






	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
 для заказа камер одностороннего обслуживания (КСО)

	
	Лист ___ из ____ листов


Покупатель: 

Телефон: 
Факс: 
mail: 

Ф.И.О. контактного лица 

	Серия и тип КСО
	( КСО-202   ( КСО-298   ( КСО-215   ( КСО-216Т

	Номинальное напряжение
	( 6 кВ     ( 10 кВ

	Номинальный ток сборных шин
	( 630 А     ( 1000 А   ( 1600 А   ( иное ___________

	Материал сборных шин
	( Алюминий     ( Медь   

	Номинальный ток отключения вакуумных выключателей
	( 20 кА     ( 25 кА

	Оперативный ток
	( =220В    ( ~220В    ( иное __________


	Параметры
	Ответы покупателя

	Порядковый номер камеры
	
	
	
	

	Схема главных цепей камеры КСО
	
	
	
	

	Назначение камеры
	
	
	
	

	Номер схемы главных цепей 
	
	
	
	

	Высоковольтный выключатель
	Тип
	
	
	
	

	
	Номинальный ток
	
	
	
	

	Трансформаторы тока
	Тип
	
	
	
	

	
	Класс точности
	
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации
	
	
	
	

	
	Количество
	
	
	
	

	Трансформаторы напряжения (тип, напряжение)
	
	
	
	

	Трансформаторы нулевой последовательности
	Тип
	
	
	
	

	
	Количество
	
	
	
	

	Шинный разъединитель
	
	
	
	

	Линейный разъединитель
	
	
	
	

	Заземлитель
	
	
	
	

	ОПН (тип)
	
	
	
	

	Тип предохранителей, ток плавкой вставки
	
	
	
	

	Трансформатор собственных нужд
	Тип
	
	
	
	

	
	Мощность
	
	
	
	

	Тип микропроцессорного устройства релейной защиты 
	
	
	
	

	Количество и сечение силовых кабелей  
	
	
	
	

	Измерительные приборы
	Счётчик электрической энергии
	
	
	
	

	
	Амперметр
	
	
	
	

	
	Вольтметр
	
	
	
	


	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
 для заказа камер одностороннего обслуживания (КСО)

	Лист ___ из ____ листов


Примечания покупателя:

	

	

	

	

	

	


 Обязательные приложения к опросному листу:  

- Приложение №1: Принципиальная электрическая однолинейная схема 

- Приложение №2: План расположения КСО в помещении
 ВНИМАНИЕ! 

 Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. 
                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
[image: image1.png]